ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА СИСТЕМЫ СБОРА И ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА НА БАЗЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАСОСОВ

| Наименование заказчика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и адрес объекта установки |  |  |  |  |  |
| ФИО |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |  |  |
| I. | ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ |  |  |  |  |
|  | Максимальный расход конденсата, кг/ч |  |  |  |  |
|  | Давление в конечной точке приема конденсата (деаэратор, напорный конденсатопровод, атмосферный бак и др), бар изб. |  |  |  |  |
|  | Высота подъема (вертикальный участок трубопровода после насоса), м |  |  |  |  |
|  | Длина горизонтального участка конденсатопровода (от насоса до конечной точки приема конденсата), м |  |  |  |  |
|  | Диаметр горизонтального участка конденсатопровода, мм |  |  |  |  |
| II. | ИСПОЛНЕНИЕ УСТАНОВКИ |  |  |  |  |
|  | Место установки | ☐ на улице ☐ в помещении |  |  |  |
|  | Температура окружающей среды, °С | от до |  |  |  |
|  | Входные патрубки конденсата | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
|  | Диаметр патрубка, мм |  |  |  |  |
|  | Давление пара у потребителей, от которых поступает конденсат, бар |  |  |  |  |
|  | Максимальные габариты установки, мм (Длина х Ширина х Высота) |  |  |  |  |
|  | Количество насосов |  |  |  |  |
|  | Напряжение питания насоса |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления | ☐ монтаж на раме ☐ удаленный монтаж |  |  |  |
|  | Частотное управление | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
| III. | ОПЦИИ |  |  |  |  |
|  | Теплоизоляция | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Дистанционное управление запорной арматурой | ☐ нет ☐ электропривод ☐ пневмопривод |  |  |  |
|  | Узел контроля качества конденсата | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
| IV. | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |